災害用蓄電池の納品に関する仕様書

１　入札名　　　災害用蓄電池の納品に関する入札

２　内容　　　　蓄電池　太陽工業株式会社ＭＢＷ－１０４Ｓ（同等以上の製品可）

 バッテリー容量 430ｗｈ（10時間値）

 公称出力 300Ｗ／ＡＣ１００Ｖ

 100Ｗ／ＤＣ１２Ｖ

 10Ｗ／ＤＣ５Ｖ

 充電時間 約6時間（80％）

 使用可能時間 約7時間（参考値であり保障値でない）

３　提出書類

　　参加申請書・誓約書・入札書

申請書・見積書・製品の規格等が確認できるパンフレット等（ネットから印刷可）

４　納品・請求

　　２月中に納品し、請求すること（申出により、１か月以内の延長可）

５　提出日

　　令和２年１月３１日（金）午前１０時から午後５時

６　提出方法

　　持参のみ

７　見積提出・納品・請求先

　　大阪市浪速区社会福祉協議会　（大阪市浪速区難波中３－８－８）

８　結果通知方法

　　令和２年２月４日（火）までに通知する

９　問合せ担当

　　大阪市浪速区社会福祉協議会（担当：伊藤・富田）

　　　　℡０６－６６３６－６０２７